## Raw_HPLC_NAC
t_min | Paciente 1 | Paciente 1 | Paciente 1 | Paciente 3 | Paciente 3 | Paciente 3 | Paciente 5 | Paciente 5 | Paciente 5 | Paciente 6 | Paciente 6 | Paciente 6 | Paciente 8 | Paciente 8 | Paciente 8 | Paciente 9 | Paciente 9 | Paciente 9 | Paciente 10 | Paciente 10 | Paciente 10 | Paciente 11 | Paciente 11 | Paciente 11 | Paciente 14 | Paciente 14 | Paciente 14 | Paciente 15 | Paciente 15 | Paciente 15 | Paciente 17 | Paciente 17 | Paciente 17 | Paciente 18 | Paciente 18 | Paciente 18
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 308.2839 | 314.0153 | 345.4473 | 430.7831 | 459.0621 | 456.8306 | 358.9293 | 395.3592 | 364.01 | 223.761 | 215.0595 | 235.9503 | 329.7793 | 326.9315 | 360.3873 | 227.6112 | 236.3058 | 232.9371 | 248.7282 | 252.8287 | 248.9508 | 76.2373 | 79.5537 | 78.4223 |  |  |  | 214.2449 | 238.344 | 209.7544 | 258.1631 | 193.1521 |  | 374.3182 | 352.4844 | 392.4378
30 | 584.9266 | 590.2679 | 602.8283 | 613.6853 | 644.3097 | 638.4282 | 644.767 | 608.8082 | 618.2415 | 482.1343 | 490.7513 | 497.3335 | 743.7071 | 741.305 | 769.3719 | 364.0549 | 374.7204 | 380.8849 | 644.9534 | 650.8643 | 647.9926 | 180.7554 | 217.0077 | 223.8017 | 473.1939 | 451.6093 | 443.2233 | 513.5767 | 459.8128 | 501.5617 | 311.0762 | 243.946 | 232.5177 | 726.1689 | 751.6642 | 759.3552
60 | 307.012 | 331.5011 | 326.0148 | 393.4315 | 452.7629 | 438.6199 | 424.6927 | 402.7319 | 447.3352 | 206.5375 | 213.5097 | 213.4614 | 595.1019 | 560.5205 | 565.6077 | 176.8022 | 198.6195 | 197.4735 | 860.1464 | 829.5402 | 740.6134 | 586.4103 | 501.3838 | 560.5878 | 813.3547 | 787.0508 | 827.0279 | 587.3341 | 613.0192 | 594.5307 | 305.4864 | 292.7827 | 248.4589 | 1107.8867 | 1072.573 | 1059.6405
90 | 256.106 | 288.413 | 280.9057 | 366.6971 | 380.5501 | 361.7182 | 401.6153 | 313.2059 | 297.8255 | 111.7823 | 111.9764 | 115.2097 | 502.8831 | 531.0313 | 526.7561 | 210.0443 | 162.4984 | 154.8186 | 517.3476 | 487.5879 | 501.6462 | 545.9361 | 501.6101 | 536.8021 | 608.8497 | 591.6624 | 614.7099 | 477.1088 | 472.8581 | 478.9053 | 216.2796 | 174.3761 | 110.5518 | 1102.4757 | 1068.8182 | 1075.6243
120 | 189.544 | 195.4026 |  | 109.1539 | 140.3046 | 129.4321 | 199.2045 | 228.2481 | 193.7579 | 117.0551 | 129.6737 |  | 315.1297 | 347.4803 |  | 195.0661 | 160.1122 | 139.382 | 347.1489 | 332.414 | 389.2861 | 403.6587 | 383.6298 | 362.3834 | 376.0405 | 376.4982 | 377.9577 | 382.3277 | 450.3588 | 406.3699 | 64.1104 | 65.4809 |  | 839.8468 | 743.8664 | 740.2354
180 |  | 139.0793 | 117.5758 | 93.4491 | 82.3694 | 82.6456 | 188.1611 | 209.2297 | 181.0612 | 85.7667 | 84.0445 |  | 192.7979 | 229.3084 |  | 91.4396 | 94.7213 | 103.115 | 193.3333 | 177.6627 | 165.0542 | 293.6085 | 300.1965 | 294.7944 | 308.071 | 320.4271 | 240.0151 | 188.1762 | 200.5041 | 210.6863 | 73.228 | 70.2888 | 74.593 | 247.0585 | 259.6299 | 226.0368

## Sheet1
t_min | P1 | P3 | P5 | P6 | P8 | P9 | P10 | P11 | P14 | P15 | P17 | P18
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 322.5822 | 448.8919 | 372.7662 | 224.9236 | 339.0327 | 232.2847 | 250.1692 | 78.0711 | #DIV/0! | 220.7811 | 225.6576 | 373.0801
30 | 592.6743 | 632.1411 | 623.9389 | 490.073 | 751.4613 | 373.2201 | 647.9368 | 207.1883 | 456.0089 | 491.6504 | 262.5133 | 745.7294
60 | 321.5093 | 428.2714 | 424.9199 | 211.1695 | 573.7433 | 190.9651 | 810.1 | 549.4606 | 809.1445 | 598.2946 | 282.2427 | 1080.0334
90 | 275.1416 | 369.6551 | 337.5489 | 112.9895 | 520.2235 | 175.7871 | 502.1939 | 528.1161 | 605.074 | 476.2908 | 167.0692 | 1082.3061
120 | 192.4733 | 126.2969 | 207.0702 | 123.3644 | 331.305 | 164.8534 | 356.283 | 383.224 | 376.8321 | 413.0188 | 64.7957 | 774.6495
180 | 128.3275 | 86.1547 | 192.8173 | 84.9056 | 211.0532 | 96.4253 | 178.6834 | 296.1998 | 289.5044 | 199.7889 | 72.7033 | 244.2417